## 扉-2 招标控制价
| 北海市中医医院新建CT机房 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 99944.43元
(大写): |  |  |  | 玖万玖仟玖佰肆拾肆元肆角叁分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2025年07月18日 |  |  | 复 核 时 间: | 2025年07月18日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  | 第1页 共1页
一、工程概况：本项目为北海市中医医院新建CT机房，本工程位于北海市中医医院医技楼北侧。 二、本招标控制价编制依据： 1、本工程施工图纸及相关的标准、规范； 2、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区 实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》； 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套 费用定额；2024《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2015《广西壮族自治区安 装工程消耗量定 额》及配套费用定额； 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)； 6、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)； 7、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)； 8、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)； 9、现行的有关配套文件； 10、材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2025年第6期《北海工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布 价格信息的材料，其价格参考南宁信息价或市场价。 三、其他说明 1、其他未尽事宜，详见清单描述。
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 北海市中医医院新建CT机房 | 99944.43 | 199.43 | 5194.25
| 招标控制价合计 | 99944.43 | 199.43 | 5194.25
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 拆除工程 | 629.15 | 1.2
1.1.2 | 装饰装修工程 | 99315.28 | 198.23 | 5194.25
| 招标控制价合计 | 99944.43 | 199.43 | 5194.25
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 600
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.2
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 27.95
5.1 | 其中:增值税 | 18.24
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 629.15
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 93446.89
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5670.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5194.25
3 | 其他项目费用合计 | 198.23
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 99315.28
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 94046.89
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5670.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5194.25
3 | 其他项目清单计价合计 | 199.43
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 27.95
5.1 | 其中:增值税 | 18.24
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 99944.43
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 600
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 600
|  | 分部工程 |  |  |  | 600
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除原库房C1018墙体改为FHM1021 | 项 | 1 | 300 | 300
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 拆除原库房C1018、M0927 | 项 | 1 | 300 | 300
|  | 小 计 |  |  |  | 600
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 600
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 装饰装修工程 |  |  |  | 93446.89
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 75659.21
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 1177.57
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.2m (3)挖土方式：机械挖土，人工辅助 |  | 56.33 | 10.54 | 593.72
4 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:原土回填夯实 |  | 32.47 | 4.96 | 161.05
5 | 010103002001 | 余方弃置 (1)运距:5km |  | 23.86 | 17.72 | 422.8
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 16167.65
6 | 010401001001 | 砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 (2)砂浆种类、强度等级:M10 M5.0混合砂浆 (3)±0.00以下砌体 |  | 2.74 | 788.07 | 2159.31
7 | 010401004001 | 页岩标准砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 (2)墙体厚度:240 (3)砂浆种类、强度等级:M10 M5.0混 |  | 16.06 | 872.25 | 14008.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合砂浆
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 35651.63
8 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  | 3.43 | 462.85 | 1587.58
9 | 010501002001 | 带形基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 2.52 | 444.09 | 1119.11
10 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30 |  | 13.42 | 445.06 | 5972.71
11 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 4.58 | 500.05 | 2290.23
12 | 010502002001 | 构造柱 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 0.90 | 522.4 | 470.16
13 | 010503004001 | 圈梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 1.56 | 513.7 | 801.37
14 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 0.21 | 545.3 | 114.51
15 | 010503002001 | 矩形梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 0.10 | 450.8 | 45.08
16 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 8.48 | 441.69 | 3745.53
17 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 0.26 | 607.19 | 157.87
18 | 010507001001 | 散水 (1)20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 (2)100厚1：2：4石灰、砂碎砖三合土 (3)素土夯实，向外坡4% (4)参图集散水15ZJ001-散4 |  | 11.20 | 99.22 | 1111.26
19 | 010507001002 | 坡道 (1)100厚C25砼压浆抹光面，机刻防滑线 (2)素土分层夯实 |  | 14.40 | 54.09 | 778.9
20 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内 | t | 0.467 | 5273.25 | 2462.61
21 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.598 | 5641.94 | 3373.88
22 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 2.209 | 5151.43 | 11379.51
23 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 48 | 4.27 | 204.96
24 | 010516003001 | 机械连接 | 个 | 2 | 18.18 | 36.36
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 3872.33
25 | 010802001001 | 普通不锈钢304门 |  | 3.60 | 775.79 | 2792.84
26 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 (1)90系铝合金推拉窗 |  | 2.70 | 399.81 | 1079.49
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 6949.8
27 | 010902003001 | 屋面防水隔热 (1)30厚防水砂浆 (2)2厚水泥基聚物防水涂料 (3)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 (4)现浇钢筋砼屋面板结构起坡，随捣随抹光 |  | 43.60 | 123.99 | 5405.96
28 | 010902008001 | 屋面变形缝 (1)材料：不锈钢板 | m | 9.20 | 116.13 | 1068.4
29 | 010904004001 | 顶棚面变形缝 (1)材料：铝合金板 | m | 5.60 | 84.9 | 475.44
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1640.51
30 | 011101006001 | 100厚C25砼地板 |  | 32.37 | 50.68 | 1640.51
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 5816.43
31 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 (1)清理墙面，抹1：2.5水泥砂浆（强度等级不低于M15）15厚 (2)5厚聚合物水泥抗裂防水砂浆一道 (3)部位：外墙 |  | 95.87 | 60.67 | 5816.43
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 4143.5
32 | 011407001001 | 水性弹性外墙涂料 (1)一底两涂 |  | 95.87 | 43.22 | 4143.5
| 031001 | 给排水、采暖、燃气管道 |  |  |  | 239.79
33 | 031001006001 | 塑料管 PVC-U排水塑料管 DN110 （橡胶圈承插连接） 含管件安装 | m | 4.55 | 52.7 | 239.79
|  | 小 计 |  |  |  | 75659.21
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15824.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 42658.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 954.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4597.16
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1575.67
|  | ∑增值税 |  |  |  | 5904.9
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 17787.68
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 2626.88
34 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 |  | 90.77 | 28.94 | 2626.88
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 13083.3
35 | 011702001001 | 垫层 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 4.43 | 35.13 | 155.63
36 | 011702001002 | 独立基础 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 20.39 | 61.37 | 1251.33
37 | 011702001003 | 条形基础 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 6.05 | 61.63 | 372.86
38 | 011702002001 | 矩形柱 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 45.23 | 75.56 | 3417.58
39 | 011702003001 | 构造柱 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 11.00 | 83.24 | 915.64
40 | 011702006001 | 矩形梁 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 1.29 | 87.12 | 112.38
41 | 011702008001 | 圈梁 |  | 13.02 | 62.14 | 809.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)胶合板模板 钢支撑
42 | 011702014001 | 有梁板 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 75.34 | 76.68 | 5777.07
43 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 2.17 | 125.23 | 271.75
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1095.59
44 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量 0.4以内 | 台次 | 1 | 1095.59 | 1095.59
| 011708 | 混凝土运输及泵送 |  |  |  | 981.91
45 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 40.93 | 23.99 | 981.91
|  | 小 计 |  |  |  | 17787.68
|  | ∑人工费 |  |  |  | 8845.57
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2969.63
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1161.85
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2489.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 852.47
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1468.68
|  | 合 计 |  |  |  | 93446.89
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24670.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 45628.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2116.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7086.68
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2428.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 7373.58
|  | 总 合 计 |  |  |  | 94046.89
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24670.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 45628.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2116.56
|  | ∑管理费 |  |  |  | 7086.68
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2428.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 7373.58
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
拆除工程
分部分项工程
分部工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除原库房C1018墙体改为FHM1021 | 项 | 1 | 300
| b- | 砖砌体拆除 | 项 | 1 | 300
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 拆除原库房C1018、M0927 | 项 | 1 | 300
| b- | 金属门窗拆除 | 项 | 1 | 300
装饰装修工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.2m (3)挖土方式：机械挖土，人工辅助 |  | 56.33 | 10.54 | 4.69 |  | 3.7 | 0.95 | 0.33
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深度2m以内 | 100 | 0.0563 | 5141.74 | 4090.29 |  | 4.49 | 462.71 | 159.7
| A-1-17 | 液压挖掘机挖一般土方 斗容量（0.4) | 1000 | 0.0507 | 5995.33 | 673.06 |  | 4101.5 | 539.53 | 186.21
4 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:原土回填夯实 |  | 32.47 | 4.96 | 0.67 | 0.43 | 2.91 | 0.4 | 0.14
| A-1-94 | 挖掘机回填夯实 土 | 100 | 0.3247 | 496.56 | 67.31 | 42.75 | 291.03 | 40.49 | 13.98
5 | 010103002001 | 余方弃置 (1)运距:5km |  | 23.86 | 17.72 | 0.67 |  | 13.44 | 1.6 | 0.55
| A-1-127换 | 装载机装土斗容量（1) 自卸汽车运土（运距1km以内） 10t(实际运距:5km) | 1000 | 0.02386 | 17726.42 | 673.06 |  | 13443.93 | 1595.22 | 550.56
| 0104 | 砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 (2)砂浆种类、强度等级:M10 M5.0混合砂浆 |  | 2.74 | 788.07 | 184 | 463.35 | 1.46 | 55.27 | 18.92
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(3)±0.00以下砌体
| A-4-1 | 砖基础 标准砖 240×115×53 | 10 | 0.274 | 7880.62 | 1840 | 4633.52 | 14.58 | 552.66 | 189.17
7 | 010401004001 | 页岩标准砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 (2)墙体厚度:240 (3)砂浆种类、强度等级:M10 M5.0混合砂浆 |  | 16.06 | 872.25 | 230 | 476.18 | 1.46 | 68.98 | 23.61
| A-4-6 | 混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度（240mm） | 10 | 1.606 | 8722.54 | 2300 | 4761.84 | 14.64 | 689.76 | 236.09
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  | 3.43 | 462.85 | 73.52 | 320.54 | 0.83 | 22.16 | 7.58
| A-5-3换 | 混凝土垫层[预拌普通混凝土 C15] | 10 | 0.343 | 4628.49 | 735.2 | 3205.4 | 8.31 | 221.57 | 75.84
9 | 010501002001 | 带形基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 2.52 | 444.09 | 40.05 | 350.23 | 0.8 | 12.17 | 4.17
| A-5-5换 | 带形基础 混凝土[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 0.252 | 4440.78 | 400.47 | 3502.31 | 7.96 | 121.71 | 41.66
10 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30 |  | 13.42 | 445.06 | 40.63 | 350.3 | 0.8 | 12.35 | 4.23
| A-5-7换 | 独立基础 混凝土[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 1.342 | 4450.42 | 406.32 | 3502.95 | 7.96 | 123.46 | 42.26
11 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 4.58 | 500.05 | 76.17 | 350.33 | 1.28 | 23.08 | 7.9
| A-5-18换 | 混凝土柱 矩形[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 0.458 | 5000.51 | 761.68 | 3503.32 | 12.82 | 230.8 | 79
12 | 010502002001 | 构造柱 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 0.9 | 522.4 | 101.41 | 335.5 | 1.28 | 30.6 | 10.48
| A-5-20 | 混凝土柱 构造柱[预拌普通混凝土 C25] | 10 | 0.09 | 5224.03 | 1014.07 | 3355.05 | 12.82 | 306.01 | 104.74
13 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1.56 | 513.7 | 95.88 | 335.94 | 0.79 | 28.81 | 9.86
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
| A-5-24 | 混凝土 圈梁[预拌普通混凝土 C25] | 10 | 0.156 | 5136.95 | 958.77 | 3359.37 | 7.96 | 288.09 | 98.61
14 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 |  | 0.21 | 545.3 | 115.05 | 337.38 | 1.29 | 34.67 | 11.86
| A-5-25 | 混凝土 过梁[预拌普通混凝土 C25] | 10 | 0.021 | 5452.93 | 1150.52 | 3373.86 | 12.93 | 346.71 | 118.67
15 | 010503002001 | 矩形梁 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 0.1 | 450.8 | 43.6 | 350.7 | 1.3 | 13.4 | 4.6
| A-5-22换 | 混凝土 单梁、连续梁[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 0.01 | 4508.13 | 436.32 | 3506.95 | 12.93 | 133.88 | 45.82
16 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 8.48 | 441.69 | 37.2 | 351.3 | 1.31 | 11.48 | 3.93
| A-5-30换 | 混凝土 有梁板[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 0.848 | 4416.82 | 371.97 | 3512.98 | 13.14 | 114.76 | 39.28
17 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  | 0.26 | 607.19 | 144.5 | 352.92 | 1.31 | 43.46 | 14.88
| A-5-36换 | 混凝土 悬挑板[预拌普通混凝土 C30] | 10 | 0.026 | 6071.78 | 1445.03 | 3529.3 | 12.93 | 434.47 | 148.71
18 | 010507001001 | 散水 (1)20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 (2)100厚1：2：4石灰、砂碎砖三合土 (3)素土夯实，向外坡4% (4)参图集散水15ZJ001-散4 |  | 11.2 | 99.22 | 33.7 | 44.52 | 0.29 | 9.33 | 3.19
| A-5-57换 | 混凝土散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm[预拌普通混凝土 C20](实际混凝土厚:20mm) | 100 | 0.112 | 6182.4 | 1923.27 | 2960.76 | 13.28 | 577.09 | 197.53
| A-10-2换 | 垫层 碎石三合土1:4:8 | 10 | 0.112 | 3739.06 | 1447.07 | 1490.67 | 15.72 | 355.46 | 121.41
19 | 010507001002 | 坡道 (1)100厚C25砼压浆抹光面，机刻防滑线 (2)素土分层夯实 |  | 14.4 | 54.09 | 10.67 | 34.09 | 0.42 | 3.31 | 1.13
| A-5-3 | 混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20] | 10 | 0.144 | 4735.39 | 735.2 | 3303.47 | 8.31 | 221.57 | 75.84
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A-5-72 | 混凝土地面 刻纹 | 100 | 0.144 | 673.57 | 332.04 | 105.46 | 34.02 | 109.09 | 37.34
20 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内 | t | 0.467 | 5273.25 | 1012.27 | 3395.8 | 17.75 | 306.96 | 105.05
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内 | t | 0.467 | 5273.26 | 1012.27 | 3395.81 | 17.76 | 306.95 | 105.06
21 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.598 | 5641.94 | 1172.11 | 3464.36 | 50.55 | 364.35 | 124.72
| A-5-293 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内 | t | 0.598 | 5641.93 | 1172.11 | 3464.36 | 50.55 | 364.35 | 124.71
22 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 2.209 | 5151.43 | 888.06 | 3391.94 | 64.9 | 283.98 | 97.2
| A-5-294 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上 | t | 2.209 | 5151.43 | 888.06 | 3391.94 | 64.9 | 283.98 | 97.2
23 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 48 | 4.27 | 1.76 | 0.13 | 0.94 | 0.81 | 0.28
| A-5-346 | 钢筋电渣压力焊接 ≤φ18 | 10个 | 4.8 | 42.7 | 17.63 | 1.29 | 9.43 | 8.06 | 2.76
24 | 010516003001 | 机械连接 | 个 | 2 | 18.18 | 7.29 | 5.43 | 0.74 | 2.4 | 0.82
| A-5-351 | 套筒锥形螺纹钢筋接头 ≤φ32 | 10个 | 0.2 | 181.75 | 72.91 | 54.29 | 7.41 | 23.94 | 8.19
| 0108 | 门窗工程
25 | 010802001001 | 普通不锈钢304门 |  | 3.6 | 775.79 | 57.64 | 635.3 |  | 14.01 | 4.78
| A-13-7换 | 铝合金门安装 平开 | 100 | 0.036 | 77579.46 | 5764.26 | 63530.41 |  | 1400.72 | 478.43
26 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 (1)90系铝合金推拉窗 |  | 2.7 | 399.81 | 46.73 | 304.83 |  | 11.36 | 3.88
| A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 | 100 | 0.027 | 39980.85 | 4673.44 | 30482.69 |  | 1135.65 | 387.9
| 0109 | 屋面及防水工程
27 | 010902003001 | 屋面防水隔热 (1)30厚防水砂浆 (2)2厚水泥基聚物防水涂料 (3)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 (4)现浇钢筋砼屋面板结构起坡，随捣随抹光 |  | 43.6 | 123.99 | 32.95 | 68.07 | 0.32 | 9.25 | 3.16
| A-8-98换 | 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚[素水泥浆](实际厚度:30mm) | 100 | 0.436 | 3872.31 | 1342.4 | 1645.89 | 19.52 | 405.85 | 138.92
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A-8-89换 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:2mm) | 100 | 0.5281 | 4782.19 | 619.01 | 3520.72 |  | 184.46 | 63.14
| A-10-17 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100 | 0.436 | 2734.71 | 1203.27 | 896.66 | 12.6 | 295.46 | 100.92
28 | 010902008001 | 屋面变形缝 (1)材料：不锈钢板 | m | 9.2 | 116.13 | 19.3 | 79.52 |  | 5.75 | 1.97
| A-8-123换 | 不锈钢盖板 平面 | 100m | 0.092 | 11612.79 | 1929.99 | 7951.95 |  | 575.14 | 196.86
29 | 010904004001 | 顶棚面变形缝 (1)材料：铝合金板 | m | 5.6 | 84.9 | 19.3 | 50.87 |  | 5.75 | 1.97
| A-8-120 | 铝合金盖板 平面 | 100m | 0.056 | 8489.74 | 1929.99 | 5086.76 |  | 575.14 | 196.86
| 0111 | 楼地面装饰工程
30 | 011101006001 | 100厚C25砼地板 |  | 32.37 | 50.68 | 8.99 | 33.8 | 0.08 | 2.7 | 0.93
| A-5-69换 | 混凝土地面 200mm[预拌普通混凝土 C25](实际厚度:100mm) | 100 | 0.3237 | 5068.23 | 899.2 | 3379.64 | 8.02 | 270.35 | 92.54
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
31 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 (1)清理墙面，抹1：2.5水泥砂浆（强度等级不低于M15）15厚 (2)5厚聚合物水泥抗裂防水砂浆一道 (3)部位：外墙 |  | 95.87 | 60.67 | 33.79 | 10.66 | 0.14 | 8.25 | 2.82
| A-11-12 | 一般抹灰 外墙（15+5mm） | 100 | 0.9587 | 6066.35 | 3378.74 | 1066.25 | 14.33 | 824.52 | 281.62
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011407001001 | 水性弹性外墙涂料 (1)一底两涂 |  | 95.87 | 43.22
| b- | 水性弹性外墙涂料 |  | 95.87 | 43.22
| 031001 | 给排水、采暖、燃气管道
33 | 031001006001 | 塑料管 PVC-U排水塑料管 DN110 （橡胶圈承插连接） 含管件安装 | m | 4.55 | 52.7 | 22.69 | 15.37 | 0.05 | 7.28 | 2.96
| B9-0150换 | 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内) | 10m | 0.455 | 526.88 | 226.89 | 153.68 | 0.49 | 72.76 | 29.56
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
34 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 |  | 90.77 | 28.94 | 20.15 | 1.08 | 1.08 | 3.16 | 1.08
| A-16-1 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 | 100 | 0.9077 | 2895.6 | 2015.49 | 108.11 | 108.17 | 316.43 | 108.31
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
35 | 011702001001 | 垫层 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 4.43 | 35.13 | 13.61 | 13.16 | 0.01 | 4.06 | 1.39
| A-5-169 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.0443 | 3512.93 | 1360.69 | 1316.44 | 1.04 | 405.8 | 138.9
36 | 011702001002 | 独立基础 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 20.39 | 61.37 | 32.46 | 10.05 | 0.57 | 9.85 | 3.37
| A-5-174 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.2039 | 6136.9 | 3246.37 | 1004.98 | 57.34 | 984.51 | 336.98
37 | 011702001003 | 条形基础 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 6.05 | 61.63 | 32.24 | 10.63 | 0.55 | 9.77 | 3.35
| A-5-170 | 带形基础 胶合板模板 钢支撑 | 100 | 0.0605 | 6162.84 | 3223.94 | 1063.06 | 55.29 | 977.21 | 334.48
38 | 011702002001 | 矩形柱 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 45.23 | 75.56 | 40.76 | 11.01 | 0.89 | 12.41 | 4.25
| A-5-186换 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.17m) | 100 | 0.4523 | 7555.05 | 4075.77 | 1100.73 | 88.88 | 1241.07 | 424.79
39 | 011702003001 | 构造柱 (1)胶合板模板 木支撑 |  | 11 | 83.24 | 43.64 | 14.76 | 0.37 | 13.11 | 4.49
| A-5-189换 | 构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度:4.17m) | 100 | 0.11 | 8324.09 | 4363.62 | 1476.32 | 36.71 | 1311.3 | 448.83
40 | 011702006001 | 矩形梁 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 1.29 | 87.12 | 41.4 | 12.89 | 6.49 | 14.27 | 4.88
| A-5-196 | 矩形梁 胶合板模板 钢支撑 | 100 | 0.0129 | 8712.28 | 4139.29 | 1289.02 | 649.21 | 1426.97 | 488.43
41 | 011702008001 | 圈梁 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 13.02 | 62.14 | 33.38 | 8.68 | 1.14 | 10.29 | 3.52
| A-5-198 | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑 | 100 | 0.1302 | 6213.46 | 3338.36 | 867.59 | 113.66 | 1028.7 | 352.11
42 | 011702014001 | 有梁板 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 75.34 | 76.68 | 38.81 | 13.99 | 1.44 | 12 | 4.11
| A-5-214 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | 100 | 0.7534 | 7667.93 | 3881.29 | 1399.48 | 143.94 | 1199.52 | 410.57
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 | [9 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
43 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)胶合板模板 钢支撑 |  | 2.17 | 125.23 | 44.64 | 35.12 | 12.34 | 16.98 | 5.81
| A-5-237 | 悬挑板 直形 胶合板模板 钢支撑 | 100水平投影面积 | 0.0217 | 12521.43 | 4463.48 | 3511.39 | 1233.78 | 1697.78 | 581.12
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
44 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量 0.4以内 | 台次 | 1 | 1095.59 | 112.18 | 101.19 | 672.49 | 88.67 | 30.6
| A-21-34 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量 0.4以内 | 台次 | 1 | 1095.59 | 112.18 | 101.19 | 672.49 | 88.67 | 30.6
| 011708 | 混凝土运输及泵送
45 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 40.93 | 23.99 | 3.78 | 12.77 | 4.24 | 0.91 | 0.31
| A-18-4 | 混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内[预拌普通混凝土 C30] | 100 | 0.297 | 2408.01 | 377.86 | 1285.16 | 424.24 | 90.64 | 31.28
| A-18-4 | 混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内[预拌普通混凝土 C25] | 100 | 0.06 | 2384.2 | 377.86 | 1263.32 | 424.24 | 90.64 | 31.28
| A-18-4 | 混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内[预拌普通混凝土 C20] | 100 | 0.0177 | 2376.25 | 377.86 | 1256.03 | 424.24 | 90.64 | 31.28
| A-18-4 | 混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内[预拌普通混凝土 C15] | 100 | 0.0346 | 2360.38 | 377.86 | 1241.47 | 424.24 | 90.64 | 31.28
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 装饰装修工程 |  |  | 5670.16
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 |  |  | 5670.16
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (15824.64+954.71+8845.57+1161.85=26786.77) | 17.79 | 5194.25
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.25 | 73
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1.25 | 364.96
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.13 | 37.95
|  | 合计 |  |  | 5670.16
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北海市中医医院新建CT机房 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.2 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 198.23 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 199.43
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12