附件1

项目采购需求

一、项目名称:北海市中医院增容800KVA变压器配电工程项目
二、预算价：98703.72元
三、要求
▲技术要求：

详见《附件1-1：北海市中医院增容800KVA变压器配电工程-增容部分招标控制价》
▲商务要求：
	付款方式
	1.合同签订后15 个工作日内，预付成交价款的30%;验收安装完成且投入使用后6个月内，付至成交价款的65%。

2.合同价的5%，作为工程质保金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，工程竣工验收合格满12个月后付清工程质保金余款(不计利息)。

	质保期
	自产品交付验收合格之日起不少于12个月。

	售后服务要求
	1.成交供应商须为采购人提供技术咨询服务，并提供服务热线，还应提供本项目服务所需的备品、备件支持；在质量保修期内，如本项目工程出现任何质量问题，保修期内成交供应商接到通知后，须在2小时内到场维修，并承担维修费用。产品使用中出现问题，成交供应商应接到故障通知后30分钟内到达现场处置，5小时内到达现场维修，一般故障应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

2.质保期内每6个月定期回访维护。成交供应商需对暂不使用的过期、废旧标识进行回收，并根据后续采购人需要，重复利用，节省成本。

3.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，需送货上门、按采购人要求进行安装调试、维修，不另收费。

4.提供货物的标准附件、备品备件、专用工具、安装辅助材料。

5.成交供应商在安装、制作过程中须保持现场整洁。
6.成交供应商应具有完善的服务保障体系，能为本项目配备专门负责的制作或安装人员。
7.安装、制作过程中所需的水、电均由成交供应商自行负责。
8.成交供应商须承诺为本项目所用的原材料、工艺以及制作出的成品质量符合国家及行业制订公布的标准。

9.成交供应商须包工包料，包质量、包安全、运输和安装全过程，保证本项目所需服务制作安装符合国家规定标准及相关质量标准。
10.在质量保证期内产品非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以更换，并承担相应费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
11.成交供应商在制作标识、字体前，须与采购人确认广告标牌效果图或样板图，经采购人确认后方可制作、安装，否则由此产生的费用由成交供应商承担。

	报价
	1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）到达采购人指定地点交付产品的费用；

（2）货物及标准附件、随配附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、制作、装卸、安装、管理维护、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用、利润、各项税费以及其它所有成本、费用的总和；

（5）含安装及辅材等费用；

（6）含材料二次搬运、垂直运输、高空作业等费用；

（7）到现场验收的费用。

2.本次采购产品属于定制产品，采购人提供标识牌内容，成交供应商负责核对内容准确性，并交付采购人确认。如果未核对内容，导致制作错误造成的损失，采购人概不负责。

3.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。

4.成交供应商所提供的资料必须是真实的，所作出的承诺必须是切实可行的，如提供虚假资料或作出虚假承诺，一经查实，将取消其成交供应商成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

5.本项目不允许分包，不允许转包。

	采购标的验收标准
	1.宣传标识产品整体图文用色等符合采购人要求和统一规范。

2.标识内容、尺寸、规格、材料、工艺、数量、颜色与采购人要求一致。

3.标识、字体、画面图文精细方正、剪裁整齐，无破损、无褶皱、无波浪、无污渍、无收缩开裂，不露底白、不褪色等质量问题。

4.宣传标识产品、字体的材料工艺、设计、制作、安装全程符合技术要求，安装、清撤施工作业不得影响采购人工作。

	保密要求
	成交供应商须保证在为采购人提供服务时妥善保管关于本项目的技术文件，并予以保密；未经采购人许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露。如有泄密，需承担相应的法律责任，采购人保留进一步追究责任的权利。


附件2
报价表

                     金额单位：人民币（元）

	序号
	项目名称
	数量及单位
	总价（元）
	备注

	1
	北海市中医院增容800KVA变压器配电工程项目
	1项
	
	

	竞标总报价：（大写）人民币                   （小写）¥           


本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。
供应商名称（公章）：              
法定代表人或授权代表 (签字)：              
                              日 期：      年     月     日

附件3  

商务技术响应表
	序号
	采购要求
	供应商具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	1.合同签订后15 个工作日内，预付成交价款的30%;验收安装完成且投入使用后6个月内，付至成交价款的65%。

2.合同价的5%，作为工程质保金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，工程竣工验收合格满12个月后付清工程质保金余款(不计利息)。
	
	
	

	2
	自产品交付验收合格之日起不少于12个月。
	
	
	

	3
	1.成交供应商须为采购人提供技术咨询服务，并提供服务热线，还应提供本项目服务所需的备品、备件支持；在质量保修期内，如本项目工程出现任何质量问题，保修期内成交供应商接到通知后，须在2小时内到场维修，并承担维修费用。产品使用中出现问题，成交供应商应接到故障通知后30分钟内到达现场处置，5小时内到达现场维修，一般故障应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

2.质保期内每6个月定期回访维护。成交供应商需对暂不使用的过期、废旧标识进行回收，并根据后续采购人需要，重复利用，节省成本。

3.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，需送货上门、按采购人要求进行安装调试、维修，不另收费。

4.提供货物的标准附件、备品备件、专用工具、安装辅助材料。

5.成交供应商在安装、制作过程中须保持现场整洁。
6.成交供应商应具有完善的服务保障体系，能为本项目配备专门负责的制作或安装人员。
7.安装、制作过程中所需的水、电均由成交供应商自行负责。
8.成交供应商须承诺为本项目所用的原材料、工艺以及制作出的成品质量符合国家及行业制订公布的标准。

9.成交供应商须包工包料，包质量、包安全、运输和安装全过程，保证本项目所需服务制作安装符合国家规定标准及相关质量标准。
10.在质量保证期内产品非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以更换，并承担相应费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
11.成交供应商在制作标识、字体前，须与采购人确认广告标牌效果图或样板图，经采购人确认后方可制作、安装，否则由此产生的费用由成交供应商承担。
	
	
	

	...
	1.宣传标识产品整体图文用色等符合采购人要求和统一规范。

2.标识内容、尺寸、规格、材料、工艺、数量、颜色与采购人要求一致。

3.标识、字体、画面图文精细方正、剪裁整齐，无破损、无褶皱、无波浪、无污渍、无收缩开裂，不露底白、不褪色等质量问题。

4.宣传标识产品、字体的材料工艺、设计、制作、安装全程符合技术要求，安装、清撤施工作业不得影响采购人工作。
	
	
	

	
	成交供应商须保证在为采购人提供服务时妥善保管关于本项目的技术文件，并予以保密；未经采购人许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露。如有泄密，需承担相应的法律责任，采购人保留进一步追究责任的权利。
	
	
	

	技术部分

	1
	门诊五楼屋面院名标识牌砼墩

1、1250*1250*1250mm砼墩9个  
2、500*500*500mm砼墩9个     
3、模板安装，C25砼浇筑       
4、清理
	
	
	

	2
	门诊五楼屋面院名标识牌砼墩

1、1100*1100*1100mm砼墩5个      
 2、模板安装，C25砼浇筑       
3、清理
	
	
	

	3
	门诊五楼屋面院名钢结构支撑架

1、结构框架立柱、斜撑采用≥100mm*100mm*3mm的镀锌方管，共3个立柱。    
2、次龙骨50mm*30mm*3的镀锌方管，间距约1米。
3、现场焊接成型。 
4、焊口刷防锈漆.
5、材料采购、运输、二次转运上楼、清理等 
	
	
	

	...
	17楼屋面南北院名标识牌钢结构支撑架 

1、结构框架材料采用≥40mm*60mm*4mm的镀锌角钢、40mm*40mm*4的镀锌角钢、30mm*30mm镀锌角钢 
2、焊接成400*400截面格构式构件作为立柱、梁、斜撑。
3、水平连接角钢40mm*60mm*4mm间距约0.7米。
4、现场加工、制作成型，与原钢筋砼梁柱抱接，焊口刷防锈漆             
5、4根立柱，4根斜撑，2根横梁
6、钢板垫块、500*500*400㎜砼墩、电缆等辅助材料。
7、材料采购、运输、二次转运上楼、清理等
	
	
	

	
	17楼屋面院名院微拆除，重新焊接就位

1、拆除院微1个，并重新安装
2、拆除院名字7个，并重新安装
3、处理拆除接口，保护、清理等。
	
	
	

	
	17楼屋面铝板拆除与重新安装

1、拆除已安装外墙铝板3块。
2、利用2块开孔、采购1块，恢复安装
3、清理
	
	
	


注：

1. 说明：应对照采购文件中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章）：              
法定代表人或授权代表 (签字)：              
                          日 期：      年     月     日

附件4 

4-1  供应商信用承诺函
供应商信用承诺函（格式）

致   北海市中医医院   ：

供应商名称：                     
统一社会信用代码：               
供应商地址：                     
我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实 ，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：              
法定代表人或授权代表 (签字)：              
                          日 期：      年     月     日

注：1. 供应商以书面承诺函响应时须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标 （采购）文件要求 ，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名应真实、有效，如授权代表签名的，须提供“法定代表人授权书”。

4-2法定代表人（负责人）授权委托书（信用承诺函由授权代表签名时，必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

北海市中医医院：

兹授权              同志为我公司参加贵单位组织的 项目名称/项目编号 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年     月    日起至     年     月    日止。 

供应商名称（电子公章）：               
法定代表人（负责人）（签字）：          
签发日期：       年     月     日

附：委托代理人工作单位                       
职务：                                    

身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件(也可另附一页)



	粘贴法定代表人（负责人）的正面及反面身份证复印件（也可另附一页）




