## Sheet1
教学模型清单
物品名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 图片类型 | 功能要求
高级智能婴儿互动照料模拟人（6500元） | 1 | 6500 | 6500 |  | 1.生理真实性 ：动态生命体征、自动生理反射、颜色与状态变化 2.互动响应性 ：多模态感知（触、动、声）、多种哭声与安抚反馈、面部表情 3.操作全面性： 涵盖日常护理、喂养、医学干预、急救等全方位技能 4.智能控制 ：无线控制、可编程病例、动态病情演变 5.客观评估： 全面数据记录、自动化绩效评分、音视频复盘 6.系统集成 ：远程教学、模块化设计、兼容真实医疗设备 这样一个高度复杂的模拟人，其最终目标是超越技能训练，专注于临床思维、团队协作、沟通和危机管理能力的培养，为医护人员提供应对危重婴儿状况的最高质量准备。
新生儿护理模拟人（450元） | 1 | 450 | 450 |  | 1.极致的真实性： 精确的解剖、触感和生命体征。 2.全面的护理支持： 覆盖从日常沐浴、喂养到专业脐带护理、静脉穿刺的所有环节。 3.强大的复苏功能： 支持基于《新生儿复苏教程》的标准流程，并提供量化反馈。 4.关键的病理模拟： 能模拟发绀、黄疸、呼吸窘迫等新生儿常见危重状态。 5.教学与评估一体化： 具备软件控制、病例编辑和操作记录分析能力。
婴儿床（1500元） | 1 | 1500 | 1500 |  | 1.结构绝对安全： 稳固、承重强、无尖锐点。 2.间距符合标准： 栏杆间距4.5-6.5cm，高度>66cm。 3.材质环保无毒： 使用食品级或高标准环保材料与涂料。 4.床板高度可调： 至少2-3档，适应不同成长阶段。 5.侧栏便捷安全： 可升降、单手操作、双重锁闭。 6.边角全面防护： 配备防撞条和防咬条。 7.移动与固定便利： 带刹车的静音万向轮。 8.注重长期价值： 优先选择可转换型婴儿床。
婴儿喂奶用具（100元） | 2 | 100 | 200 |  | 1.绝对安全： 材质无毒、耐高温，结构无细小部件脱落风险。 2.有效防胀气： 具备经过验证的排气系统，能明显减少宝宝吸入空气。 3.奶嘴适配： 根据月龄选择合适流量，形状接近母乳以减少混淆。 4.清洁便捷： 结构简单，易于彻底清洗和消毒。 5.使用方便： 刻度清晰、宽口径、抓握舒适、防漏。 6.成长陪伴： 能通过更换配件适应宝宝不同成长阶段的需求。
全功能护理训练模拟人（8000元） | 1 | 8000 | 8000 |  | 1、模型为成年女性，标准体型，关节灵活，可实现多种体位: (1)躯干:旋转、屈伸: (2)颈部:旋转、屈伸、侧弯: (3)肩部和臀部:内收、外展、旋转、屈伸;(4)肘部:旋内、旋外、屈伸:(5)膝部:旋内、旋外、屈伸;(6)腕部:旋内、旋外、屈伸; (7)踝部:旋内、旋外、背屈、跖屈。 2、可进行床上擦浴、更衣。 3、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约 束法。 4、可进行眼部护理。 5、瞳孔观察示教:正常与散大。 6、可进行耳部护理。 7、可进行口腔护理。 8、可进行气管切开术后护理。 9、可进行吸氧、雾化吸入疗法。 10、鼻饲法:插入45cm-55cm时，可以抽出模拟胃液。 11、洗胃术:可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗 胃、洗胃机洗胃。 12、肌内及皮下注射:左右上臂、臀部、均有注射块，可注入真实药液。 13、腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 14、配备1套男性导尿模块，男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗:(1)模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑: (2)男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度(18cm-20cm): (3)女性尿道充分体现短、粗、直,真实尺寸(3cm-5cm)，具有尿道口、阴道口、阴蒂等; (4)导尿术成功后可导出模拟尿液。 15、灌肠:可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 16、血压测量软件操作: (1)可通过客户端直接连接模型设备:(2)可通过蓝牙搜索连接模型: (3)设有脉搏开关，血压、脉搏测量可同时练习，也可单一练习:(4)可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量大小: (5)收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，脉搏频率在0-250次/分之间: (6)血压测量具有Korotkoff Gap音:(7)可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。(8)血压测量软件可在线免费升级。 17、肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。
心肺复苏模拟人（10000元） | 1 | 10000 | 10000 |  | 一、 核心基础生命支持功能 1. 可触压的胸廓 · 具备与人体相似的胸廓弹性和活动度，允许进行有效的胸外按压。 · 按压时有明确的阻力感和回弹感。 2. 精准的按压监测与反馈 · 按压深度监测：实时显示按压深度（毫米或厘米），并可根据指南（如AHA、ERC）设定目标范围（如成人5-6厘米）。 · 按压频率监测：实时显示按压速率（次/分钟），并设定目标范围（如100-120次/分钟）。 · 回弹监测：监测每次按压后胸廓是否完全回弹，对“倚靠”行为给出警告。 · 按压中断时间监测：记录每次按压中断的时长，并统计总中断时间。 3. 人工呼吸功能 · 支持口对口人工呼吸和球囊面罩通气两种方式。 · 通气量监测：实时监测每次吹气的潮气量（毫升），并设定目标范围（避免过度通气）。 · 通气时间监测：监测单次吹气时长是否合理。 4. 气道管理 · 具有可开放的气道，可进行仰头提颏法或推举下颌法操作。 · 可模拟舌后坠、喉痉挛等气道梗阻情况。 · 兼容标准的气道管理工具，如口咽/鼻咽通气管、喉罩、喉镜和气管插管。 · 气管插管检测：能够识别导管是否成功插入气管或误入食管，并在软件端显示。 二、 高级生命支持与生理模拟功能 这部分功能使模拟训练从基础CPR上升到综合急救和团队协作层面。 1. 心电活动模拟与监测 · 内置多功能心电模拟器：能够生成并显示上百种常见及罕见的心律失常。 · 实时心电图显示：在监控软件上实时显示模拟人的心电图波形。 · 心律转换：可根据治疗操作（如电击、给药）自动或手动切换心律（如从室颤转为无脉性电活动或窦性心律）。 2. 除颤、电复律与起搏 · 兼容真实设备：允许使用训练专用的真实除颤监护仪进行操作。 · 感知同步放电：模拟人能感知到除颤仪的分析过程，并在放电后做出相应的生理反应（心律转变）。 · 起搏功能：能够模拟体外起搏和经静脉起搏，并显示起搏信号和夺获。 3. 血管通路与给药模拟 · 可建立的静脉通路：具备可穿刺的静脉（手臂或股静脉），用于模拟静脉输液。 · 骨内注射：可选配骨内注射模块。 · 药物识别与反应：在配套软件中，教员可以“给予”虚拟药物，模拟人会根据药物种类和剂量产生相应的生理变化（如心率、血压、心律的改变）。 4. 生命体征动态变化 · 脉搏：在颈动脉、股动脉等部位可触及与心电同步的脉搏。当心律无效（如室颤、无脉性电活动）时，脉搏消失。 · 血压：可模拟无创血压测量，并显示收缩压、舒张压和平均动脉压，且血压可随病情和治疗动态变化。 · 血氧饱和度：可模拟显示指脉氧波形和数值。 · 呼吸：可模拟自主呼吸，包括胸廓起伏和呼吸音，并能模拟各种异常呼吸（如陈-施呼吸、库斯莫尔呼吸）。 5. 声音与瞳孔模拟 · 心音、呼吸音、肠鸣音：可通过电子听诊器听取，并能模拟各种异常音（如奔马律、哮鸣音、呼吸音消失）。 · 语音功能：模拟人可以“说话”或发出呻吟声，用于增加情景真实感。 · 瞳孔反应：瞳孔大小和对光反射可随中枢神经状态和药物作用而变化（如脑疝时瞳孔散大固定）。
压力性损伤护理模型（2200元） | 1 | 2200 | 2200 |  | 1. 真实性： 精确模拟各期压力性损伤的视觉和触觉特征。 2. 全面性： 覆盖从Ⅰ期到Ⅳ期、不可分期及深部组织损伤。 3. 实践性： 支持清创、清洗、测量、敷料更换等核心护理操作。 4. 可重复性： 关键部件可更换，模型易于清洁维护。 5. 教学性： 结构清晰，便于教师讲解和学员理解、练习。
手部康复训练器（1000元） | 5 | 1000 | 5000 |  | 1. 训练模式全面： 覆盖被动、辅助、主动、抗阻全阶段。 2. 运动维度丰富： 涵盖指、腕、前臂的核心功能动作。 3. 参数精确可调： 角度、阻力、速度可精细调节。 4. 安全保障完善： 具备急停、限位等多重保护。 5. 反馈激励有效： 提供客观评估和有趣的游戏化反馈。 6. 用户体验良好： 舒适、易用、便携，能提高治疗依从性。
半身模拟人（4000元） | 2 | 4000 | 8000 |  | 生命体征模拟： 可触诊的颈动脉、股动脉、桡动脉搏动，且频率、强度可调。 可听诊的呼吸音和心音，声音类型和强度可调。 可测量模拟血压（需配套血压计和袖带）。 基础护理操作： 体位护理： 可模拟半卧位、侧卧位等，便于练习翻身、拍背。 清洁与卫生： 可进行床上洗头、擦浴、口腔护理。 压疮护理： 身体背部、骶尾部等部位配有不同分期的压力性损伤模块，可进行识别、评估、清创和换药。 注射与穿刺： 可进行皮下、肌肉注射（臀部、三角肌）。 带有可更换的静脉注射手臂，可进行静脉穿刺、输液练习。 管道护理： 可进行鼻饲（置胃管、喂食）。
透明男性导尿模型（3200元） | 1 | 3200 | 3200 |  | 1.模拟成年男性下腹部至大腿上1/3,标准的导尿体位:仰卧双腿屈曲外展。 2.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤。 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18cm-20cm。 4.导尿术: (1)男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感: (2)当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗。
透明女性导尿模型（3200元） | 1 | 3200 | 3200 |  | 1.模拟成年女性下腹部至大腿上1/3,标准的导尿体位:仰卧双腿屈曲外展。 2.模型仿真人大小，解剖结构外生殖器和会阴均模仿真实女性形状、大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口，可练习导尿的每个步骤。 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3cm-5cm。 4.导尿术: 套 (1)女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸 (3cm-5cm); (2)当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗。 6.可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗:常规的导尿练习时，有模拟尿液导出:采用单向阀技术操作保证导尿管拔出后不会漏液;有外置储液袋提供模拟尿液，在教学过程中可连续示教和回示:可使用临床标准双腔管和三腔管。
鼻饲模型（3000元） | 1 | 3000 | 3000 |  | 1. 解剖真实： 具备精确的鼻腔、咽部、会厌、食道和气管结构。 2. 安全警示： 必须能可靠地模拟胃管误入气道并提供明确反馈（如咳嗽）。 3. 操作完整： 支持从测量、置管、验证、饲食到拔管的完整流程。 4. 验证方法可靠： 支持“抽吸胃液”和“注气听诊”两种临床常用的验证方法。 5. 坚固耐用： 能够承受反复插管操作，且易损耗部件易于更换。
口腔清洁放大模型（280元） | 5 | 280 | 1400 |  | 1. 解剖精确： 精确再现牙齿、牙龈及口腔软硬组织。 2. 放大清晰： 比例适中，关键细节一目了然。 3. 操作真实： 支持刷牙、牙线、牙间刷等全套清洁技术的实践。 4. 病理全面： 提供多种可更换的疾病模块（龋齿、牙周病、修复体等）。 5. 坚固耐用： 材质能承受反复使用和清洁，关键部件可更换。
总计（元） | 52650
售后服务要求
保修期 | 保修期为1年。保修期内免费更换或维修故障部件，过保后提供终生维护。保修期满后,维修只收部件成本费(免费保修期未到时除外)，免收维修服务费。
质量要求 | 达到或优于本采购项目要求的技术参数。保证产品是原装全新产品，一个月内出现质量问题，成交供应商负责退货或更换产品。
售后技术服务要求 | 1、按成交供应商承诺实行“三包”;免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器;售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能)； 2、在保修期内出现质量问题，成交供应商技术人员在接到报修通知后2小时内答复，24小时内到达采购人指定地点履行维修服务义务。7天内无法修复使用的，提供同样型号的仪器代用； 3、软件升级:保修期内软件免费升级;保修期满后，软件需升级的，只收取成本费用。