附件1：

市场调研内容：

| 序号 | 产品名称 | 产品需求 | 意向单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观听觉测试平台 | 用于评估听力损失及耳蜗外毛细胞功能，及耳蜗残余听力情况，以及耳科手术前后的效果评估。 可接受进口产品调查征询 | 270000 |
| 2 | 耳鼻咽喉科内镜系统+内镜 | 主要用于耳鼻喉科开展内窥镜下的各类患者的检查和治疗。国产。 | 170000 |
| 3 | 显微镜（包括2个12.5倍目镜，18780元。1个M500分光器，50/50%，18853.5元。1个对手镜分光器，70/30%分光器，103129.5元。1个30-150双目筒，95955元） | 可用于帮助医生在手术中获取更加清晰的术野，能够完成各种更高难度，更精细的骨科手术。可拓展骨科手术范围，提高骨科的医疗技术水平。 | 236718 |
| 4 | 耦剂超声波治疗仪 | 用于降低肌肉和结蒂组织张力，缓解痉挛及减轻疼痛；促进新陈代谢，加强血液和淋巴循环，改善组织营养等，适用中风后肢体运动障碍、软组织挫伤的治疗。应用此设备治疗，可有效缓解关节痉挛、疼痛等症状，提供康复疗效。 | 69800 |
| 5 | 经颅超声神经肌肉治疗仪 | 主要用于出血性及缺血性脑血管病治疗使用，通过经颅超声可有效改善中枢病灶区微循环，能够暂时打开血脑屏障，提高血脑屏障通透率，协助治疗性药物顺利通过，起到治疗作用；联合神经肌肉电刺激治疗，可实现脑中枢病灶与外周肢体同步治疗，即刻效应同时产生，可有效改善临床症状，再建神经通路，降低致残率。 | 98000 |
| 6 | 减重步态训练器 | 根据需要减轻患者训练中下肢或腰部的承重量，帮助他们及早进行相关的功能训练，保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者，帮助他们及早进行步态功能训练。 | 98000 |
| 7 | 下肢功率自行车 | 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练，提高患肢肌力以及协调能力，可改善步行能力，提高康复疗效。 | 2079 |
| 8 | 上肢功率自行车 | 主要用来训练上肢功能障碍患者的关节活动能力、肢体运动能力；具有力矩保护功能，安全可靠，改善患者关节周围的血液循环，增强其肌力，恢复患者的关节活动能力。 | 4000 |
| 9 | 电针机 | 电针治疗作为本科室主要治疗手段，运用于神经康复、运动康复等患者，而电针机作为电针的主要医疗设备 | 800 |
| 10 | 远红外线灯 | 用于神经康复、运动康复等患者，而电远红外线灯作为治疗的主要医疗设备，操作方便、使用寿命长、维护成本低，目前人员具备、该项目技术成熟，且整体占地较小，场地满足。 | 400 |
| 11 | 股四头肌训练椅 | 股四头肌训练椅用于使股四头肌通过阻力训练增加强度、力量，从而保护膝关节的稳定性。临床用于改善步行能力，提高康复疗效 | 3900 |
| 12 | 体外振动排痰仪 | 用于协助术后、体弱、长期卧床患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 | 79800 |
| 13 | 椎间孔镜（主镜） | 用于脊柱内镜手术的术中观察及手术操作。 | 65000 |
| 14 | 椎板咬骨钳 | 用于脊柱内镜手术中进行切除椎板工作。 | 4500 |
| 15 | 髓核钳 | 用于脊柱内镜手术中进行切除切除椎间盘工作。 | 3800 |
| 16 | 髓核钳（篮钳） | 用于脊柱内镜手术中进行切除切除椎间盘工作。 | 3800 |
| 17 | 可视化环锯 | 用于脊柱内镜手术切除骨质。 | 4500 |
| 18 | 环锯保护套管 | 用于环锯操作时保护软组织。 | 1500 |
| 19 | 内镜工作套管 | 用于脊柱内镜操作时提供手术通道，保护软组织。 | 1500 |
| 20 | 体外膈肌起博器 | 用于慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭的康复辅助治疗，以及促进慢性阻塞性肺疾病的咳嗽排痰。辅助此设备治疗，可更好地有助于排痰、提高呼吸肌肌力，减少用药时间，提高康复疗效。 | 79000 |
| 21 | 电动起立床 | 主要用于中风偏瘫、脊髓损害截瘫，通过该设备使用改变患者体位增加患肢肌力，预防并发症发生从而提高临床治疗疗效。 | 68000 |
| 22 | 减重步态训练器 | 根据需要减轻患者训练中下肢或腰部的承重量，帮助他们及早进行相关的功能训练，保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者，帮助他们及早进行步态功能训练。 | 98000 |
| 23 | 振动康复训练仪（直立型） | 能够有效的对抗骨质丢失，增强神经肌肉的活性，提高机体的肌力、本体感觉、平衡能力以及柔韧性等身体素质，并且对部分慢性疾病也有一定的治疗作用，是一种非药的，无创伤性的辅助康复治疗方法。 | 130000 |
| 24 | 专业筋膜枪 | 适用于肌肉、肌腱、韧带等软组织损伤的恢复理疗；脑瘫、脑卒中后引起的肌肉紧张等；缓解肌肉硬结、肌腱炎、韧带炎、肩周炎、肌肉痉挛等；按摩舒缓体育运动引起的肌肉紧张、酸痛。 | 1500 |
| 25 | 运动心肺评估仪 | 可用于评估诊断预测：冠心病、心肌梗塞、心绞痛、心脏移植、PCI术后康复、心脏搭桥、肺心病、肺移植、肺动脉高压、慢阻肺、高血压、糖尿病、高血脂、运动能力、肥胖等，运动处方的制定和运动心肺血氧血压心率监测。 | 1200000 |
| 26 | 手法整复治疗床 | 手法整复治疗床可调整床面高度和角度，便于治疗师的手法操作。 | 17000 |
| 27 | 多功能牵引床 | 多功能牵引床通过牵引拉力来改善脊柱韧带粘连，临床治疗各种急慢性损伤引起的腰椎间盘突出及外伤性颈椎骨折、脱位等多种疾病。 | 35000 |
| 28 | 专业筋膜枪 | 专业筋膜枪可以缓解疲劳和疼痛，放松筋膜和肌肉，放松骨骼肌，改善筋膜炎。 | 50000 |
| 29 | 低频治疗仪 | 低频治疗仪具有兴奋运动神经和感觉神经，止痛，改善血液循环，调节植物神经功能。 | 50000 |
| 30 | 麻醉机 | 能用于气管插管全身麻醉、新生儿及危重症患者麻醉，围术期肺保护管理提高患者的术后转归，减少术后并发症的发生。可以接受进口产品调查证询 | 550000 |
| 31 | 掌式B超 | 用于检查人体器官、组织，明确病变部位，范围，为诊疗提供影像依据及实时影像辅助。 | 170000 |
| 32 | 一体式AI睡眠筛查系统(一拖二十) | 面对睡眠问题的日益凸显，睡眠监测设备应运而生。这些设备利用先进的传感技术，可以准确监测人体的睡眠质量和睡眠过程中的各个参数。通过收集和分析睡眠数据，睡眠监测设备可以提供详细的睡眠报告和健康建议，帮助人们改善睡眠质量和调整作息习惯。睡眠监测设备的消费者群体主要包括以下几类： 1. 健康意识较强的个人：这部分人群重视健康，希望通过睡眠监测设备来了解自己的睡眠质量并作出调整。 2. 患有睡眠问题的人群：失眠、睡眠呼吸暂停等睡眠问题日趋普遍，这部分人群对睡眠监测设备有较强的需求。 3. 医疗机构和专业人士：医疗机构和专业人士需要睡眠监测设备来帮助诊断和治疗睡眠问题。 | 300000 |
| 33 | 床边快速检测仪（POCT） | 本项目能更快检测心肌标志物和血栓性标志物，从而对心肌梗死、心衰、心肌炎、急性肺栓塞等心血管急重症患者进行快速筛查，辅助临床医生快速诊断和治疗，能有效提高医疗效率和改善患者结局。 | 28800 |
| 34 | 头戴式显微镜 | 此套设备用于男性精索静脉曲张的病人，行显微镜下精索静脉高位结扎术。此术式是精索静脉曲张治疗的金标准。 | 71622 |